## Sheet5
22Ne(6Li,d) |  |  | 800 channels
P0 | Error | P1 | Error | P2 | Error |  | N | N^0.5 | FWHM | Statistical Error | (∆x)
599.677 | 12.447 | -231.421 | 0.145 | 6.5 | fixed |  | 9744.21 | 98.7128 | 15.3063 | 0.15506 | 0.21229
131.555 | 10.263 | -219.119 | 0.529 | 6.5 | fixed |  | 2137.649 | 46.2347 | 15.3063 | 0.33106 | 0.62405
247.341 | 12.399 | -183.804 | 0.26 | 6.5 | fixed |  | 4019.069 | 63.3961 | 15.3063 | 0.24144 | 0.35481
151.252 | 11.85 | -163.597 | 0.465 | 6.5 | fixed |  | 2457.705 | 49.5752 | 15.3063 | 0.30875 | 0.55817
250.929 | 6.764 | -126.799 | 0.18 | 6.5 | fixed |  | 4077.377 | 63.8543 | 15.3063 | 0.23971 | 0.29977
450.86 | 8.123 | -100.27 | 0.139 | 6.5 | fixed |  | 7326.063 | 85.5924 | 15.3063 | 0.17883 | 0.2265
310.657 | 25.95 | -57.043 | 0.293 | 6.5 | fixed |  | 5047.894 | 71.0485 | 15.3063 | 0.21543 | 0.36368
1753.06 | 30.709 | -35.982 | 0.09 | 6.5 | fixed |  | 28485.66 | 168.7769 | 15.3063 | 0.09069 | 0.12777
662.558 | 13.042 | 10.096 | 0.146 | 6.5 | fixed |  | 10765.97 | 103.7592 | 15.3063 | 0.14752 | 0.20755
949.487 | 19.136 | 79.463 | 0.115 | 6.5 | fixed |  | 15428.3 | 124.2107 | 15.3063 | 0.12323 | 0.16855
592.599 | 25.829 | 115.118 | 0.434 | 6.5 | fixed |  | 9629.206 | 98.1285 | 15.3063 | 0.15598 | 0.46118
369.586 | 17.7 | 143.395 | 0.277 | 6.5 | fixed |  | 6005.435 | 77.4947 | 15.3063 | 0.19751 | 0.34021
308.097 | 20.601 | 172.005 | 0.395 | 6.5 | fixed |  | 5006.291 | 70.7552 | 15.3063 | 0.21633 | 0.45036
861.587 | 16.438 | 227.028 | 0.12 | 6.5 | fixed |  | 14000.02 | 118.3217 | 15.3063 | 0.12936 | 0.17645
339.771 | 9.104 | 282.025 | 0.218 | 6.5 | fixed |  | 5520.966 | 74.3032 | 15.3063 | 0.206 | 0.29993
407.089 | 15.39 | 305.545 | 0.279 | 6.5 | fixed |  | 6614.828 | 81.3316 | 15.3063 | 0.1882 | 0.33654
640.369 | 10.832 | 319.897 | 0.303 | 6.5 | fixed |  | 10405.41 | 102.0069 | 15.3063 | 0.15005 | 0.33812
1853.31 | 48.294 | 348.558 | 0.11 | 6.5 | fixed |  | 30114.66 | 173.5358 | 15.3063 | 0.088203 | 0.141
2186.97 | 44.619 | 370.852 | 0.1 | 6.5 | fixed |  | 35536.31 | 188.5108 | 15.3063 | 0.081196 | 0.12881
p57 | -194.274 | 0.1
p58 | 0.45 | 0.193
p59 | 50 | fixed
p60 | 1.626 | 0.309
p61 | 52.288 | 2.704
p62 | -65.17 | 0.088
p63 | 1.313 | 0.078
p64 | 50 | fixed
p65 | 7.872 | 0.295
p66 | 433.802 | 6.423
p67 | -15.216 | 0.614
p68 | 187.898 | 11.21
p69 | 50 | fixed
p70 | 6.815 | 0.619
p71 | 112.042 | 3.973
p72 | 60.567 | 0.464
p73 | 14.446 | 0.788
p74 | 50 | fixed
p75 | 2.748 | 0.258
p76 | 325.999 | 8.949
p77 | 152.43 | 0.375
p78 | 19.841 | 1.109
p79 | 50 | fixed
p80 | 25.939 | 0.311
p81 | 1862.7 | 30.678
p82 | 155.74 | 0.236
p83 | -16.35 | 1.617
p84 | 50 | fixed
p85 | -11.083 | 0.256
p86 | 1150 | 24.141
p87 | 337.135 | 0.137
p88 | 5.379 | 0.194
p89 | 50 | fixed
p90 | 14.179 | 0.293
p91 | 1164.44 | 8.898
[5 empty] | 1σ | 2σ
1 | Constant | 447.471 | 358.526 |  | (keV) | (keV)
2 | Mean | -232.378 | 0.25621
3 | Sigma | 0.24814 | 0.33922 |  | 1.6154 | 3.2308
1 | Constant | 443.396 | 355.162
2 | Mean | -220.369 | 0.25421
3 | Sigma | 0.24004 | 0.34096 |  | 1.5626 | 3.1253
1 | Constant | 448.762 | 331.038
2 | Mean | -182.82 | 0.2706
3 | Sigma | 0.24967 | 0.36323 |  | 1.6254 | 3.2507
1 | Constant | 445.299 | 352.73
2 | Mean | -162.426 | 0.27533
3 | Sigma | 0.24484 | 0.3706 |  | 1.5939 | 3.1878
1 | Constant | 448.693 | 359.615
2 | Mean | -126.78 | 0.26342
3 | Sigma | 0.24959 | 0.34907 |  | 1.6249 | 3.2497
1 | Constant | 37.9428 | 4.4954
2 | Mean | -100.091 | 0.036719
3 | Sigma | 0.41237 | 0.033264 |  | 2.6845 | 5.3691
1 | Constant | 1303.04 | 609.51
2 | Mean | -55.6248 | 0.16179
3 | Sigma | 0.24596 | 0.22363 |  | 1.6012 | 3.2024
1 | Constant | 1311.93 | 607.353
2 | Mean | -36.4196 | 0.16168
3 | Sigma | 0.24992 | 0.22104 |  | 1.627 | 3.2539
1 | Constant | 1296.56 | 606.664
2 | Mean | 10.3701 | 0.16025
3 | Sigma | 0.24118 | 0.22363 |  | 1.5701 | 3.1402
1 | Constant | 275.715 | 271.861
2 | Mean | 79.9786 | 0.34992
3 | Sigma | 0.24864 | 0.45468 |  | 1.6187 | 3.2373
1 | Constant | 276.201 | 269.809
2 | Mean | 109.98 | 0.34842
3 | Sigma | 0.24956 | 0.45348 |  | 1.6246 | 3.2493
1 | Constant | 19.2374 | 2.4345
2 | Mean | 145.8 | 0.069627
3 | Sigma | 0.72456 | 0.06514 |  | 4.7169 | 9.4338
1 | Constant | 276.523 | 261.194
2 | Mean | 172.381 | 0.34553
3 | Sigma | 0.25013 | 0.45 |  | 1.6283 | 3.2567
1 | Constant | 273.123 | 248.167
2 | Mean | 226.37 | 0.33864
3 | Sigma | 0.24098 | 0.44967 |  | 1.5688 | 3.1376
1 | Constant | 278.672 | 252.468
2 | Mean | 279.186 | 0.34049
3 | Sigma | 0.2533 | 0.44167 |  | 1.649 | 3.2979
1 | Constant | 274.059 | 272.96
2 | Mean | 300.774 | 0.34939
3 | Sigma | 0.24463 | 0.45779 |  | 1.5925 | 3.1851
1 | Constant | 274.304 | 272.769
2 | Mean | 316.375 | 0.34963
3 | Sigma | 0.24535 | 0.45753 |  | 1.5972 | 3.1944
1 | Constant | 277.683 | 243.613
2 | Mean | 348.783 | 0.33851
3 | Sigma | 0.25195 | 0.44234 |  | 1.6402 | 3.2804
1 | Constant | 277.873 | 241.899
2 | Mean | 370.384 | 0.33772
3 | Sigma | 0.25222 | 0.44141 |  | 1.642 | 3.2839

## Sheet6
800 channels
Needed Constants |  |  | Needed Masses |  |  |  |  | Beam |  |  | Energy lost by deutrons in Target
e= | 1.6022e-19 | C |  | Type | Excess | Total | ∆m | 6Li: | 82.6872 | MeV | 22Ne |  | Aramid
q= | 1 | e | Beam | 6Li | 14086.8789 | 5603.0512 | 1.44e-06 | Energy Loss |  |  | KE | dE/dx(MeV/(atoms/cm2)) | KE | dE/dx(MeV/um)
c= | 299792458 | m/s | Target | 20Ne | -8024.714 | 20484.8446 | 1.8e-05 | 6Li in 22Ne | 0.17467 | MeV | 83 | 3.9308e-22 | 83 | 0.0018547
1 J = | 6241509740000 | MeV | Projectile | 2H | 13135.7217 | 1876.1238 | 1.1e-06 | Energy In: |  |  | 82.5 | 3.9455e-22 | 82.5 | 0.0018634
1 kg = | 5.6096e+29 | MeV/c^2 | Recoil | 26Mg | -16214.546 | 24202.631 | 3e-05 | 6Li | 5685.5638 | MeV | 82 | 3.9637e-22 | 82 | 0.001872
u= | 931.4941 | MeV/c^2 | Target Thickness |  | a-Threshold |  |  | Momentum In |  |  | 81.5 | 3.982e-22 | 81.5 | 0.0018806
θ= | 0 | ° | Aramid | 4 |  | MeV |  | 6Li | 965.1179 | MeV/c | 81 | 4.0003e-22 | 81 | 0.0018893
Cos(θ)= | 1 |  | 22Ne | 1.253e+18 |  |  |  | Calibration factor |  |  | 80.5 | 4.0185e-22 | 80.5 | 0.0018979
[8 empty] | f= | 1.856 |  | 80 | 4.0368e-22 | 80 | 0.0019066
a | -2.0835e-09 | ∆a | 2.734e-10 |  |  |  |  | ∆f= | 1.8419e-08 |  | 79.5 | 4.0587e-22 | 79.5 | 0.0019166
b | -4.4449e-05 | ∆b | 1.054e-07 | [7 empty] | 79 | 4.0806e-22 | 79 | 0.0019282
c | 0.99027 | ∆c | 1.5186e-05 | [7 empty] | 78.5 | 4.1025e-22 | 78.5 | 0.0019382
Covariance Matrix | [10 empty] | 78 | 4.1245e-22 | 78 | 0.0019483
| ∆a | ∆b | ∆c |  |  | 82.5126 |  |  |  |  | 77.5 | 4.15e-22 | 77.5 | 0.0019598
∆a | 7.4749e-20 | -2.4785e-17 | -1.6915e-15 | [7 empty] | 77 | 4.172e-22 | 77 | 0.0019699
∆b | -2.4785e-17 | 1.1109e-14 | 1.7812e-13 | [7 empty] | 76.5 | 4.1939e-22 | 76.5 | 0.0019814
∆c | -1.6915e-15 | 1.7812e-13 | 2.306e-10 | [7 empty] | 76 | 4.2158e-22 | 76 | 0.0019915
[11 empty] | 75.5 | 4.2377e-22 | 75.5 | 0.002003
[11 empty] | 75 | 4.2596e-22 | 75 | 0.0020131
[11 empty] | 74.5 | 4.2852e-22 | 74.5 | 0.0020246
[11 empty] | 74 | 4.3071e-22 | 74 | 0.0020347
[11 empty] | 73.5 | 4.329e-22 | 73.5 | 0.0020462
[11 empty] | 73 | 4.351e-22 | 73 | 0.0020563
[11 empty] | 72.5 | 4.3729e-22 | 72.5 | 0.0020678
[11 empty] | 72 | 4.3948e-22 | 72 | 0.0020779
[11 empty] | 71.5 | 4.4167e-22 | 71.5 | 0.0020894
[11 empty] | 71 | 4.4423e-22 | 71 | 0.0020995
[11 empty] | 70.5 | 4.4642e-22 | 70.5 | 0.002111
[11 empty] | 70 | 4.4861e-22 | 70 | 0.0021211
[11 empty] | 69.5 | 4.5117e-22 | 69.5 | 0.0021341
[11 empty] | 69 | 4.5409e-22 | 69 | 0.002147
[11 empty] | 68.5 | 4.5665e-22 | 68.5 | 0.00216
[11 empty] | 68 | 4.5957e-22 | 68 | 0.002173
[11 empty] | 67.5 | 4.6213e-22 | 67.5 | 0.0021859
[11 empty] | 67 | 4.6469e-22 | 67 | 0.0021989
Channel | (∆x) | ∆xfit | ∆xstatistical | Bρ | ∆Bρfit2 | ∆Bρpos | ∆Bρfinal | ∆Ein | KE1 | ∆KE (MeV) | γ | β | p | ∆p (MeV/c) | Proj Eloss (22Ne) | KE2 | Proj Eloss (Aramid) | Final Proj Eloss | ∆p_in | E_out | ∆E_out | p_out | ∆p_out | P*P | Ex(cal) | Ex Errors (keV) | Ex(NNDC) | Res Diff (keV)
-231.421 | 0.33031 | 0.14473 | 0.29691 | 1.8568 | 4.1863e-09 | -2.6658e-05 | 6.9979e-05 | 0.0175 | 80.838 | 0.0059674 | 1.0431 | 0.28445 | 556.6497 | 0.019356 | 0.0005021 | 80.8375 | 0.0075693 | 0.0080714 | 0.10309 | 1956.9699 | 0.0055646 | 556.678 | 0.019562 | 586123783.6542 | 7.3624 | 14.8922 | 7.3489 | 13.5566
-219.119 | 0.7439 | 0.52928 | 0.52273 | 1.8558 | 3.7092e-09 | -6.0108e-05 | 8.557e-05 | 0.0175 | 80.7533 | 0.0072934 | 1.043 | 0.28431 | 556.3518 | 0.023671 | 0.00050255 | 80.7528 | 0.0075761 | 0.0080787 | 0.10309 | 1956.8852 | 0.006778 | 556.3803 | 0.023839 | 586127641.4354 | 7.4421 | 15.4779 | 7.428 | 14.0998
-183.804 | 0.52881 | 0.25987 | 0.46055 | 1.8529 | 2.6015e-09 | -4.2873e-05 | 6.6631e-05 | 0.0175 | 80.5098 | 0.0056711 | 1.0429 | 0.2839 | 555.4949 | 0.018436 | 0.00050384 | 80.5093 | 0.0075958 | 0.0080996 | 0.10309 | 1956.6418 | 0.0052963 | 555.5235 | 0.018654 | 586138728.9444 | 7.6711 | 14.7748 | 7.677 | -5.9158
-163.597 | 0.72986 | 0.46461 | 0.56288 | 1.8513 | 2.1204e-09 | -5.9287e-05 | 7.5069e-05 | 0.0175 | 80.3703 | 0.0063841 | 1.0428 | 0.28367 | 555.0033 | 0.020773 | 0.00050459 | 80.3698 | 0.0076071 | 0.0081117 | 0.10309 | 1956.5023 | 0.0059484 | 555.0319 | 0.020968 | 586145081.8173 | 7.8023 | 15.0664 | 7.84 | -37.7143
-126.799 | 0.30782 | 0.18037 | 0.24944 | 1.8483 | 1.4787e-09 | -2.5092e-05 | 4.5917e-05 | 0.0175 | 80.1158 | 0.0038991 | 1.0427 | 0.28325 | 554.1056 | 0.012709 | 0.00050594 | 80.1153 | 0.0076278 | 0.0081337 | 0.10309 | 1956.2478 | 0.0036906 | 554.1343 | 0.013029 | 586156666.8131 | 8.0415 | 14.1818 | 8.033 | 8.5408
-100.27 | 0.26325 | 0.13913 | 0.22348 | 1.8461 | 1.1711e-09 | -2.1513e-05 | 4.0421e-05 | 0.0175 | 79.9321 | 0.0034287 | 1.0426 | 0.28295 | 553.4565 | 0.01119 | 0.00050692 | 79.9316 | 0.0076427 | 0.0081496 | 0.10309 | 1956.0641 | 0.0032694 | 553.4853 | 0.011554 | 586165031.6324 | 8.2143 | 14.058 | 8.201 | 13.2908
-57.0431 | 0.90865 | 0.29312 | 0.86007 | 1.8426 | 8.8348e-10 | -7.4559e-05 | 8.0266e-05 | 0.0175 | 79.6321 | 0.0067965 | 1.0424 | 0.28245 | 552.3953 | 0.022226 | 0.00050853 | 79.6316 | 0.0076672 | 0.0081757 | 0.10309 | 1955.7641 | 0.0063308 | 552.4243 | 0.022413 | 586178684.1461 | 8.4962 | 15.249 | 8.5037 | -7.4605
-35.9822 | 0.43775 | 0.089723 | 0.42846 | 1.8409 | 8.1868e-10 | -3.5991e-05 | 4.5979e-05 | 0.0175 | 79.4857 | 0.0038899 | 1.0424 | 0.2822 | 551.8767 | 0.012734 | 0.00050931 | 79.4852 | 0.0076792 | 0.0081885 | 0.10309 | 1955.6177 | 0.0036856 | 551.9057 | 0.01306 | 586185345.9946 | 8.6338 | 14.1788 | 8.625 | 8.8174 | 20Ne(sitting in background)
10.096 | 0.33025 | 0.1465 | 0.29598 | 1.8371 | 8.0376e-10 | -2.727e-05 | 3.9337e-05 | 0.0175 | 79.1648 | 0.0033217 | 1.0422 | 0.28167 | 550.7385 | 0.010898 | 0.00051104 | 79.1643 | 0.0077055 | 0.0082165 | 0.10309 | 1955.2968 | 0.0031776 | 550.7677 | 0.011281 | 586199943.9954 | 8.9353 | 14.0312 | 8.93 | 5.2868
79.4634 | 0.38051 | 0.11481 | 0.36278 | 1.8313 | 1.0154e-09 | -3.1624e-05 | 4.4894e-05 | 0.0175 | 78.6802 | 0.00378 | 1.0419 | 0.28085 | 549.0157 | 0.012443 | 0.00051365 | 78.6797 | 0.0077454 | 0.0082591 | 0.10309 | 1954.8123 | 0.0035908 | 549.0451 | 0.012785 | 586221978.5547 | 9.3903 | 14.1481 | 9.383 | 7.3245
115.118 | 0.75675 | 0.43416 | 0.61981 | 1.8284 | 1.2099e-09 | -6.3102e-05 | 7.2054e-05 | 0.0175 | 78.4305 | 0.0060577 | 1.0418 | 0.28044 | 548.1259 | 0.019975 | 0.000515 | 78.43 | 0.0077661 | 0.0082811 | 0.10309 | 1954.5626 | 0.0056625 | 548.1554 | 0.020191 | 586233331.0955 | 9.6248 | 14.931 | 9.579 | 45.7635
143.395 | 0.6051 | 0.27726 | 0.53784 | 1.826 | 1.4065e-09 | -5.0589e-05 | 6.2974e-05 | 0.0175 | 78.2321 | 0.0052881 | 1.0417 | 0.2801 | 547.4181 | 0.017461 | 0.00051608 | 78.2316 | 0.0077825 | 0.0082986 | 0.10309 | 1954.3643 | 0.0049607 | 547.4477 | 0.01771 | 586242347.371 | 9.811 | 14.6309 | 9.814 | -3.0448
172.005 | 0.79146 | 0.39536 | 0.68564 | 1.8236 | 1.6506e-09 | -6.6346e-05 | 7.7796e-05 | 0.0175 | 78.0311 | 0.0065249 | 1.0416 | 0.27976 | 546.7 | 0.021575 | 0.00051718 | 78.0306 | 0.0077992 | 0.0083164 | 0.10309 | 1954.1633 | 0.0060928 | 546.7298 | 0.021777 | 586251481.2251 | 9.9996 | 15.1302 | 9.989 | 10.5735
227.028 | 0.34854 | 0.12021 | 0.32715 | 1.819 | 2.2907e-09 | -2.9365e-05 | 5.6151e-05 | 0.0175 | 77.6437 | 0.0046984 | 1.0414 | 0.27911 | 545.3138 | 0.015578 | 0.00051929 | 77.6432 | 0.0078315 | 0.0083508 | 0.10309 | 1953.7759 | 0.0044273 | 545.3437 | 0.015862 | 586269079.3795 | 10.363 | 14.4247 | 10.341 | 21.9793
282.025 | 0.36163 | 0.21799 | 0.28854 | 1.8143 | 3.2614e-09 | -3.0622e-05 | 6.4801e-05 | 0.0175 | 77.2555 | 0.0054094 | 1.0412 | 0.27845 | 543.9211 | 0.017984 | 0.00052142 | 77.255 | 0.007864 | 0.0083854 | 0.10309 | 1953.3877 | 0.0050773 | 543.9513 | 0.018233 | 586286710.4646 | 10.7271 | 14.6763 | 10.726 | 1.0597
305.545 | 0.52584 | 0.27919 | 0.4456 | 1.8123 | 3.8192e-09 | -4.4623e-05 | 7.6226e-05 | 0.0175 | 77.0892 | 0.0063567 | 1.0411 | 0.27817 | 543.3234 | 0.021158 | 0.00052234 | 77.0886 | 0.0078779 | 0.0084003 | 0.10309 | 1953.2214 | 0.005945 | 543.3536 | 0.021371 | 586294262.9717 | 10.883 | 15.0583 | 10.881 | 2.0167
319.897 | 0.39267 | 0.30276 | 0.25006 | 1.8111 | 4.2119e-09 | -3.3365e-05 | 7.2974e-05 | 0.0175 | 76.9876 | 0.0060817 | 1.041 | 0.278 | 542.9581 | 0.020257 | 0.0005229 | 76.987 | 0.0078865 | 0.0084094 | 0.10309 | 1953.1198 | 0.0056938 | 542.9883 | 0.020481 | 586298875.1547 | 10.9783 | 14.9422 | 10.945 | 33.2563
348.558 | 0.66458 | 0.11048 | 0.65533 | 1.8087 | 5.1346e-09 | -5.6617e-05 | 9.1324e-05 | 0.0175 | 76.7845 | 0.0076016 | 1.0409 | 0.27765 | 542.227 | 0.025356 | 0.00052402 | 76.7839 | 0.0079036 | 0.0084276 | 0.10309 | 1952.9167 | 0.0070903 | 542.2574 | 0.025535 | 586308093.8328 | 11.1686 | 15.6358 | 11.169 | -0.38293
370.852 | 0.5662 | 0.099633 | 0.55737 | 1.8068 | 5.9992e-09 | -4.8334e-05 | 9.1298e-05 | 0.0175 | 76.6263 | 0.0075921 | 1.0408 | 0.27738 | 541.6571 | 0.025352 | 0.00052489 | 76.6258 | 0.0079169 | 0.0084418 | 0.10309 | 1952.7586 | 0.0070827 | 541.6875 | 0.025533 | 586315272.0306 | 11.3168 | 15.6315 | 11.311 | 5.842
Known States
State | KE1 | KE1 + ∆Ex | Proj Eloss (22Ne) | KE2 | Proj Eloss (Aramid) | Final Proj Eloss |  | Real KE | Real KE+∆Ex | Bρ (Real KE) | Bρ(Real KE+∆Ex) | Error in Bρ | Channel | (∆x)
7.3489 | 80.8604 | 80.8605 | 0.00050199 | 80.8599 | 0.0075675 | 0.0080694 |  | 80.8523 | 80.8524 | 1.857 | 1.857 | 9.3807e-07 | -231.421 | 0.33031
[13 empty] | -219.119 | 0.7439
[13 empty] | -183.804 | 0.52881
[13 empty] | -163.597 | 0.72986
8.033 | 80.133 | 80.135 | 0.00050585 | 80.1325 | 0.0076264 | 0.0081322 |  | 80.1249 | 80.1269 | 1.8484 | 1.8484 | 2.3904e-05 | -126.799 | 0.30782
[13 empty] | -100.27 | 0.26325
[13 empty] | -57.0431 | 0.90865
[13 empty] | -35.9822 | 0.43775
8.93 | 79.1786 | 79.1806 | 0.00051096 | 79.1781 | 0.0077044 | 0.0082153 |  | 79.1703 | 79.1724 | 1.8371 | 1.8372 | 2.4039e-05 | 10.096 | 0.33025
9.383 | 78.6962 | 78.6973 | 0.00051356 | 78.6957 | 0.0077441 | 0.0082577 |  | 78.688 | 78.689 | 1.8314 | 1.8314 | 1.2232e-05 | 79.4634 | 0.38051
[13 empty] | 115.118 | 0.75675
[13 empty] | 143.395 | 0.6051
[13 empty] | 172.005 | 0.79146
[13 empty] | 227.028 | 0.34854
[13 empty] | 282.025 | 0.36163
[13 empty] | 305.545 | 0.52584
[13 empty] | 319.897 | 0.39267
[13 empty] | 348.558 | 0.66458
[13 empty] | 370.852 | 0.5662

## Sheet9
run4028 |  |  | 800 channels
P0 | Error | P1 | Error | P2 | Error | N | Error in N
156 | 0.844 | -233.625 | 0.358 | 6 | 0.119 | 2346.2031 | 48.1837
37.372 | 4.322 | -219.771 | 0.865 | 5 | 0.213 | 468.3833 | 57.7206
79 | 3.197 | -185.642 | 0.288 | 5.5 | 0.246 | 1089.1295 | 65.6281
35 | 0.879 | -174 | 0.122 | 2 | 0.663 | 175.4639 | 58.3077
65 | 0.749 | -163.556 | 0.292 | 5 | 0.202 | 814.6538 | 34.2501
71 | 2.936 | -129.352 | 0.368 | 6 | 0.093 | 1067.8232 | 47.1829
76 | 1.311 | -103.307 | 0.444 | 5.399 | 0.62 | 1028.5141 | 119.3986
298 | 1.493 | -57.756 | 0.185 | 5 | 0.021 | 3734.8746 | 24.414
535 | 5.129 | -38.782 | 0.132 | 5.727 | 0.148 | 7680.6373 | 211.0712
142.278 | 10.166 | -27 | 0.654 | 6 | 0.085 | 2139.8274 | 155.8534
57.044 | 6.115 | -14 | 0.149 | 4.507 | 0.536 | 644.4157 | 103.1354
175 | 4.377 | 8.188 | 0.318 | 5 | 0.062 | 2193.2988 | 61.2752
40.137 | 7.189 | 18.477 | 0.734 | 3 | 0.032 | 301.8285 | 54.1535
49.301 | 5.58 | 64 | 0.153 | 5 | 0.177 | 617.8949 | 73.2911
237 | 1.347 | 77.794 | 0.221 | 5.226 | 0.253 | 3104.4112 | 151.0917
115 | 3.482 | 105 | 0.196 | 6 | 0.056 | 1729.5728 | 54.7662
122 | 5.3 | 144.213 | 0.189 | 6 | 0.039 | 1834.8511 | 80.6142
75 | 4.311 | 159.413 | 0.283 | 3 | 0.069 | 563.9911 | 34.9345
122 | 1.257 | 170 | 0.133 | 6 | 0.315 | 1834.8511 | 98.1588
40 | 1.285 | 187 | 0.247 | 6 | 0.14 | 601.5905 | 23.8942
120 | 1.426 | 204.979 | 0.223 | 4.5 | 0.037 | 1353.5787 | 19.4937
282.846 | 7.118 | 222.797 | 0.183 | 6 | 0.048 | 4253.9369 | 112.2398
53.515 | 9.318 | 235 | 3.075 | 3 | 0.504 | 402.428 | 97.4067
99.892 | 4.713 | 276.193 | 0.315 | 4.908 | 0.46 | 1228.9227 | 128.8578
120.033 | 3.124 | 286.919 | 0.345 | 5 | 0.143 | 1504.3418 | 58.2157
170 | 1.251 | 310.315 | 0.283 | 6 | 0.043 | 2556.7598 | 26.3571
165 | 1.658 | 324 | 0.055 | 4 | 0.024 | 1654.374 | 19.4572
442 | 12.574 | 347.91 | 0.155 | 6 | 0.126 | 6647.5754 | 234.929
195 | 4.97 | 358.619 | 0.194 | 1.5 | 0.058 | 733.1885 | 33.9064
515 | 6.093 | 367.126 | 0.147 | 4.5 | 0.021 | 5809.1086 | 73.6483
250 | 3.805 | 375.97 | 0.211 | 4.555 | 0.21 | 2854.5283 | 138.3227
180 | 2.96 | 393.248 | 0.333 | 6 | 0.143 | 2707.1574 | 78.2204