## Sheet5
22Ne(6Li,d) |  |  | 800 channels
P0 | Error | P1 | Error | P2 | Error |  | N | N^0.5 | FWHM | Statistical Error | (∆x)
599.677 | 12.447 | -231.421 | 0.145 | 6.5 | fixed |  | 9744.21 | 98.7128 | 15.3063 | 0.15506 | 0.21229
131.555 | 10.263 | -219.119 | 0.529 | 6.5 | fixed |  | 2137.649 | 46.2347 | 15.3063 | 0.33106 | 0.62405
247.341 | 12.399 | -183.804 | 0.26 | 6.5 | fixed |  | 4019.069 | 63.3961 | 15.3063 | 0.24144 | 0.35481
151.252 | 11.85 | -163.597 | 0.465 | 6.5 | fixed |  | 2457.705 | 49.5752 | 15.3063 | 0.30875 | 0.55817
250.929 | 6.764 | -126.799 | 0.18 | 6.5 | fixed |  | 4077.377 | 63.8543 | 15.3063 | 0.23971 | 0.29977
450.86 | 8.123 | -100.27 | 0.139 | 6.5 | fixed |  | 7326.063 | 85.5924 | 15.3063 | 0.17883 | 0.2265
310.657 | 25.95 | -57.043 | 0.293 | 6.5 | fixed |  | 5047.894 | 71.0485 | 15.3063 | 0.21543 | 0.36368
1753.06 | 30.709 | -35.982 | 0.09 | 6.5 | fixed |  | 28485.66 | 168.7769 | 15.3063 | 0.09069 | 0.12777
662.558 | 13.042 | 10.096 | 0.146 | 6.5 | fixed |  | 10765.97 | 103.7592 | 15.3063 | 0.14752 | 0.20755
949.487 | 19.136 | 79.463 | 0.115 | 6.5 | fixed |  | 15428.3 | 124.2107 | 15.3063 | 0.12323 | 0.16855
592.599 | 25.829 | 115.118 | 0.434 | 6.5 | fixed |  | 9629.206 | 98.1285 | 15.3063 | 0.15598 | 0.46118
369.586 | 17.7 | 143.395 | 0.277 | 6.5 | fixed |  | 6005.435 | 77.4947 | 15.3063 | 0.19751 | 0.34021
308.097 | 20.601 | 172.005 | 0.395 | 6.5 | fixed |  | 5006.291 | 70.7552 | 15.3063 | 0.21633 | 0.45036
861.587 | 16.438 | 227.028 | 0.12 | 6.5 | fixed |  | 14000.02 | 118.3217 | 15.3063 | 0.12936 | 0.17645
339.771 | 9.104 | 282.025 | 0.218 | 6.5 | fixed |  | 5520.966 | 74.3032 | 15.3063 | 0.206 | 0.29993
407.089 | 15.39 | 305.545 | 0.279 | 6.5 | fixed |  | 6614.828 | 81.3316 | 15.3063 | 0.1882 | 0.33654
640.369 | 10.832 | 319.897 | 0.303 | 6.5 | fixed |  | 10405.41 | 102.0069 | 15.3063 | 0.15005 | 0.33812
1853.31 | 48.294 | 348.558 | 0.11 | 6.5 | fixed |  | 30114.66 | 173.5358 | 15.3063 | 0.088203 | 0.141
2186.97 | 44.619 | 370.852 | 0.1 | 6.5 | fixed |  | 35536.31 | 188.5108 | 15.3063 | 0.081196 | 0.12881
p57 | -194.274 | 0.1
p58 | 0.45 | 0.193
p59 | 50 | fixed
p60 | 1.626 | 0.309
p61 | 52.288 | 2.704
p62 | -65.17 | 0.088
p63 | 1.313 | 0.078
p64 | 50 | fixed
p65 | 7.872 | 0.295
p66 | 433.802 | 6.423
p67 | -15.216 | 0.614
p68 | 187.898 | 11.21
p69 | 50 | fixed
p70 | 6.815 | 0.619
p71 | 112.042 | 3.973
p72 | 60.567 | 0.464
p73 | 14.446 | 0.788
p74 | 50 | fixed
p75 | 2.748 | 0.258
p76 | 325.999 | 8.949
p77 | 152.43 | 0.375
p78 | 19.841 | 1.109
p79 | 50 | fixed
p80 | 25.939 | 0.311
p81 | 1862.7 | 30.678
p82 | 155.74 | 0.236
p83 | -16.35 | 1.617
p84 | 50 | fixed
p85 | -11.083 | 0.256
p86 | 1150 | 24.141
p87 | 337.135 | 0.137
p88 | 5.379 | 0.194
p89 | 50 | fixed
p90 | 14.179 | 0.293
p91 | 1164.44 | 8.898
[5 empty] | 1σ | 2σ
1 | Constant | 447.471 | 358.526 |  | (keV) | (keV)
2 | Mean | -232.378 | 0.25621
3 | Sigma | 0.24814 | 0.33922 |  | 1.6154 | 3.2308
1 | Constant | 443.396 | 355.162
2 | Mean | -220.369 | 0.25421
3 | Sigma | 0.24004 | 0.34096 |  | 1.5626 | 3.1253
1 | Constant | 448.762 | 331.038
2 | Mean | -182.82 | 0.2706
3 | Sigma | 0.24967 | 0.36323 |  | 1.6254 | 3.2507
1 | Constant | 445.299 | 352.73
2 | Mean | -162.426 | 0.27533
3 | Sigma | 0.24484 | 0.3706 |  | 1.5939 | 3.1878
1 | Constant | 448.693 | 359.615
2 | Mean | -126.78 | 0.26342
3 | Sigma | 0.24959 | 0.34907 |  | 1.6249 | 3.2497
1 | Constant | 37.9428 | 4.4954
2 | Mean | -100.091 | 0.036719
3 | Sigma | 0.41237 | 0.033264 |  | 2.6845 | 5.3691
1 | Constant | 1303.04 | 609.51
2 | Mean | -55.6248 | 0.16179
3 | Sigma | 0.24596 | 0.22363 |  | 1.6012 | 3.2024
1 | Constant | 1311.93 | 607.353
2 | Mean | -36.4196 | 0.16168
3 | Sigma | 0.24992 | 0.22104 |  | 1.627 | 3.2539
1 | Constant | 1296.56 | 606.664
2 | Mean | 10.3701 | 0.16025
3 | Sigma | 0.24118 | 0.22363 |  | 1.5701 | 3.1402
1 | Constant | 275.715 | 271.861
2 | Mean | 79.9786 | 0.34992
3 | Sigma | 0.24864 | 0.45468 |  | 1.6187 | 3.2373
1 | Constant | 276.201 | 269.809
2 | Mean | 109.98 | 0.34842
3 | Sigma | 0.24956 | 0.45348 |  | 1.6246 | 3.2493
1 | Constant | 19.2374 | 2.4345
2 | Mean | 145.8 | 0.069627
3 | Sigma | 0.72456 | 0.06514 |  | 4.7169 | 9.4338
1 | Constant | 276.523 | 261.194
2 | Mean | 172.381 | 0.34553
3 | Sigma | 0.25013 | 0.45 |  | 1.6283 | 3.2567
1 | Constant | 273.123 | 248.167
2 | Mean | 226.37 | 0.33864
3 | Sigma | 0.24098 | 0.44967 |  | 1.5688 | 3.1376
1 | Constant | 278.672 | 252.468
2 | Mean | 279.186 | 0.34049
3 | Sigma | 0.2533 | 0.44167 |  | 1.649 | 3.2979
1 | Constant | 274.059 | 272.96
2 | Mean | 300.774 | 0.34939
3 | Sigma | 0.24463 | 0.45779 |  | 1.5925 | 3.1851
1 | Constant | 274.304 | 272.769
2 | Mean | 316.375 | 0.34963
3 | Sigma | 0.24535 | 0.45753 |  | 1.5972 | 3.1944
1 | Constant | 277.683 | 243.613
2 | Mean | 348.783 | 0.33851
3 | Sigma | 0.25195 | 0.44234 |  | 1.6402 | 3.2804
1 | Constant | 277.873 | 241.899
2 | Mean | 370.384 | 0.33772
3 | Sigma | 0.25222 | 0.44141 |  | 1.642 | 3.2839

## Sheet6
800 channels
| Needed Constants |  |  | Needed Masses |  |  |  |  | Beam |  |  | Energy lost b in Target
| e= | 1.6022e-19 | C |  | Type | Excess(keV) | Total(keV) | ∆m(keV) | 2H: | 56 | MeV | 1H | 12C | 2H | 12C
| q= | 1 | e | Beam | 2H | 13135.7217 | 1876.1238 | 0.00011 | Energy Loss |  |  | KE | dE/dx(MeV/(atoms/cm2)) | KE | dE/dx(MeV/um)
| c= | 299792458 | m/s | Target | 24Mg | -13933.569 | 22341.9239 | 0.013 | 2H in 12C | 0.17467 | MeV | 83 | 3.9308e-22 | 83 | 0.0018547
| 1 J = | 6241509740000 | MeV | Projectile | 1H | -13192.771 | 23274.1588 | 0.047 | Energy In: |  |  | 82.5 | 3.9455e-22 | 82.5 | 0.0018634
| 1 kg = | 5.6096e+29 | MeV/c^2 | Recoil | 25Mg | 7288.9706 | 938.783 | 9e-05 | 2H | 1931.9492 | MeV | 82 | 3.9637e-22 | 82 | 0.001872
| u= | 931.4941 | MeV/c^2 | Target Thickness |  | a-Threshold |  |  | Momentum In |  |  | 81.5 | 3.982e-22 | 81.5 | 0.0018806
| θ= | 0.5 | ° | 12C | 1mg/cm2 |  | MeV |  | 2H | 461.0715 | MeV/c | 81 | 4.0003e-22 | 81 | 0.0018893
| Cos(θ)= | 0.99996 | [6 empty] | Calibration factor |  |  | 80.5 | 4.0185e-22 | 80.5 | 0.0018979
[9 empty] | f= | 1 |  | 80 | 4.0368e-22 | 80 | 0.0019066
| a | -4.0847e-09 | ∆a | [5 empty] | ∆f= |  |  | 79.5 | 4.0587e-22 | 79.5 | 0.0019166
| b | -0.00016415 | ∆b | [8 empty] | 79 | 4.0806e-22 | 79 | 0.0019282
| c | 3.7908 | ∆c | [8 empty] | 78.5 | 4.1025e-22 | 78.5 | 0.0019382
| Covariance Matrix | [10 empty] | 78 | 4.1245e-22 | 78 | 0.0019483
|  | ∆a | ∆b | ∆c |  |  | 55.8253 |  |  |  |  | 77.5 | 4.15e-22 | 77.5 | 0.0019598
| ∆a | [10 empty] | 77 | 4.172e-22 | 77 | 0.0019699
| ∆b | [10 empty] | 76.5 | 4.1939e-22 | 76.5 | 0.0019814
| ∆c | [10 empty] | 76 | 4.2158e-22 | 76 | 0.0019915
[12 empty] | 75.5 | 4.2377e-22 | 75.5 | 0.002003
[12 empty] | 75 | 4.2596e-22 | 75 | 0.0020131
[12 empty] | 74.5 | 4.2852e-22 | 74.5 | 0.0020246
[12 empty] | 74 | 4.3071e-22 | 74 | 0.0020347
[12 empty] | 73.5 | 4.329e-22 | 73.5 | 0.0020462
[12 empty] | 73 | 4.351e-22 | 73 | 0.0020563
[12 empty] | 72.5 | 4.3729e-22 | 72.5 | 0.0020678
[12 empty] | 72 | 4.3948e-22 | 72 | 0.0020779
[12 empty] | 71.5 | 4.4167e-22 | 71.5 | 0.0020894
[12 empty] | 71 | 4.4423e-22 | 71 | 0.0020995
[12 empty] | 70.5 | 4.4642e-22 | 70.5 | 0.002111
[12 empty] | 70 | 4.4861e-22 | 70 | 0.0021211
[12 empty] | 69.5 | 4.5117e-22 | 69.5 | 0.0021341
[12 empty] | 69 | 4.5409e-22 | 69 | 0.002147
[12 empty] | 68.5 | 4.5665e-22 | 68.5 | 0.00216
[12 empty] | 68 | 4.5957e-22 | 68 | 0.002173
[12 empty] | 67.5 | 4.6213e-22 | 67.5 | 0.0021859
[12 empty] | 67 | 4.6469e-22 | 67 | 0.0021989
| 25mg states | 24mg(d,p)25mg
| Channel | (∆x) | ∆xfit | ∆xstatistical | Bρ | ∆Bρfit2 | ∆Bρpos | ∆Bρfinal | ∆Ein | KE1 | ∆KE (MeV) | γ | β | p | ∆p (MeV/c) | Proj Eloss (22Ne) | KE2 | Proj Eloss (Aramid) | Final Proj Eloss | ∆p_in | E_out | ∆E_out | p_out | ∆p_out | P*P | Ex(cal) | Ex Errors (keV) | Ex(NNDC) | Res Diff (keV)
| -441.4 |  |  |  | 3.8625 |  |  |  |  | 28.7869 |  | 1.0012 | 0.04969 | 1157.9338 |  | 0 | 28.7869 |  | 0 | 0.0004476 | 23302.9457 | 0.046942 | 1157.9338 | 1.336 | 457042.2622 | -262.734 |  |  | -262734.0228
| -430.2 |  |  |  | 3.8607 |  |  |  |  | 28.7601 |  | 1.0012 | 0.049667 | 1157.3946 |  | 0 | 28.7601 |  | 0 | 0.0004476 | 23302.9189 | 0.046942 | 1157.3946 | 1.3366 | 457845.5299 | -262.1402 |  |  | -262140.1938
| -244.6 |  |  |  | 3.8307 |  |  |  |  | 28.3158 |  | 1.0012 | 0.049283 | 1148.4143 |  | 0 | 28.3158 |  | 0 | 0.0004476 | 23302.4746 | 0.046943 | 1148.4143 | 1.3471 | 471134.6426 | -252.3905 |  |  | -252390.5472
| -54.6 |  |  |  | 3.7997 |  |  |  |  | 27.8603 |  | 1.0012 | 0.048886 | 1139.1336 |  | 0 | 27.8603 |  | 0 | 0.0004476 | 23302.019 | 0.046944 | 1139.1336 | 1.358 | 484692.009 | -242.5848 |  |  | -242584.7775
| -40.6 |  |  |  | 3.7974 |  |  |  |  | 27.8267 |  | 1.0012 | 0.048856 | 1138.4463 |  | 0 | 27.8267 |  | 0 | 0.0004476 | 23301.9854 | 0.046944 | 1138.4463 | 1.3589 | 485688.962 | -241.8691 |  |  | -241869.1474
| -11.8 |  |  |  | 3.7927 |  |  |  |  | 27.7576 |  | 1.0012 | 0.048796 | 1137.0309 |  | 0 | 27.7576 |  | 0 | 0.0004476 | 23301.9163 | 0.046944 | 1137.0309 | 1.3606 | 487738.9327 | -240.3999 |  |  | -240399.9471
| 148.6 |  |  |  | 3.7663 |  |  |  |  | 27.3724 |  | 1.0012 | 0.048456 | 1129.1104 |  | 0 | 27.3724 |  | 0 | 0.0004476 | 23301.5312 | 0.046945 | 1129.1104 | 1.3701 | 499133.1076 | -232.2895 |  |  | -232289.5019
| 195 |  |  |  | 3.7586 |  |  |  |  | 27.261 |  | 1.0012 | 0.048358 | 1126.8075 |  | 0 | 27.261 |  | 0 | 0.0004476 | 23301.4197 | 0.046945 | 1126.8075 | 1.3729 | 502421.6127 | -229.966 |  |  | -229965.9799
| 335.8 |  |  |  | 3.7352 |  |  |  |  | 26.9225 |  | 1.0012 | 0.048057 | 1119.7869 |  | 0 | 26.9225 |  | 0 | 0.0004476 | 23301.0813 | 0.046946 | 1119.7869 | 1.3815 | 512378.5861 | -222.9768 |  |  | -222976.7826
Known States of 13C
Anlge(deg) | State(MeV) | KE1 (MeV) | KE1 + ∆Ex (MeV) | Proj Eloss (1H in 12C) (MeV) | KE2 | Proj Eloss (Aramid) | Final Proj Eloss |  | Real KE | Real KE+∆Ex | Bρ (Real KE) | Bρ(Real KE+∆Ex) | Error in Bρ | Channel | (∆x)
0.5 | 3.0894 | 54.866 | 54.866 | 0.01038 | 54.8556 |  | 0.01038 |  | 54.8556 | 54.8556 | 5.3333 | 5.3333 | 1.0172e-07 | -361.397 |  |  | 3.79079 - 0.000164153 x - 4.08471*10^-9 x^2
| 3.6845 | 54.2501 | 54.2501 | 0.01048 | 54.2396 |  | 0.01048 |  | 54.2396 | 54.2396 | 5.3033 | 5.3033 | 9.7399e-08 | -227.084
| 3.8538 | 54.0746 | 54.0746 | 0.01051 | 54.0641 |  | 0.01051 |  | 54.0641 | 54.0641 | 5.2947 | 5.2947 | 9.7556e-08 | -188.855
5 | 3.0894 | 54.818 | 54.818 | 0.01039 | 54.8077 |  | 0.01039 |  | 54.8077 | 54.8077 | 5.331 |  |  | -351.78
| 3.6845 | 54.2019 | 54.2019 | 0.01049 | 54.1914 |  | 0.01049 |  | 54.1914 | 54.1914 | 5.3009 |  |  | -217.867
| 3.8538 | 54.0266 | 54.0266 | 0.01052 | 54.016 |  | 0.01052 |  | 54.016 | 54.016 | 5.2923 |  |  | -179.79
10 | 3.0894 | 54.672 | 54.672 | 0.01041 | 54.6616 |  | 0.01041 |  | 54.6616 | 54.6616 | 5.3239 |  |  | -321.767
| 3.6845 | 54.0567 | 54.0567 | 0.01051 | 54.0462 |  | 0.01051 |  | 54.0462 | 54.0462 | 5.2938 |  |  | -187.95
| 3.8538 | 53.8815 | 53.8815 | 0.01054 | 53.871 |  | 0.01054 |  | 53.871 | 53.871 | 5.2852 |  |  | -149.896
15 | 3.0894 | 54.4307 | 54.4307 | 0.01045 | 54.4203 |  | 0.01045 |  | 54.4203 | 54.4203 | 5.3121 |  |  | -268.675
| 3.6845 | 53.8166 | 53.8166 | 0.01055 | 53.8061 |  | 0.01055 |  | 53.8061 | 53.8061 | 5.282 |  |  | -135.11
| 3.8538 | 53.6418 | 53.6418 | 0.01058 | 53.6312 |  | 0.01058 |  | 53.6312 | 53.6313 | 5.2734 |  |  | -97.1287
20 | 3.0894 | 54.0972 | 54.0972 | 0.01051 | 54.0867 |  | 0.01051 |  | 54.0867 | 54.0867 | 5.2958 |  |  | -199.695
| 3.6845 | 53.4848 | 53.4848 | 0.01061 | 53.4742 |  | 0.01061 |  | 53.4742 | 53.4742 | 5.2657 |  |  | -66.9755
| 3.8538 | 53.3106 | 53.3106 | 0.01064 | 53.2999 |  | 0.01064 |  | 53.2999 | 53.2999 | 5.2571 |  |  | -29.2436
25 | 3.0894 | 53.6756 | 53.6756 | 0.01058 | 53.6651 |  | 0.01058 |  | 53.6651 | 53.6651 | 5.2751 |  |  | -111.357
| 3.6845 | 53.0655 | 53.0655 | 0.01068 | 53.0548 |  | 0.01068 |  | 53.0548 | 53.0548 | 5.2449 |  |  | 20.7758
| 3.8538 | 52.8918 | 52.8918 | 0.0107 | 52.8811 |  | 0.0107 |  | 52.8811 | 52.8811 | 5.2363 |  |  | 58.2596
30 | 3.0894 | 53.1713 | 53.1713 | 0.01066 | 53.1606 |  | 0.01066 |  | 53.1606 | 53.1606 | 5.2502 |  |  | -4.2792
| 3.6845 | 52.5638 | 52.5638 | 0.01076 | 52.553 |  | 0.01076 |  | 52.553 | 52.553 | 5.2201 |  |  | 126.858
| 3.8538 | 52.3909 | 52.3909 | 0.01079 | 52.3801 |  | 0.01079 |  | 52.3801 | 52.3801 | 5.2115 |  |  | 163.971
35 | 3.0894 | 52.5902 | 52.5902 | 0.01075 | 52.5794 |  | 0.01075 |  | 52.5794 | 52.5794 | 5.2214 |  |  | 117.067
| 3.6845 | 51.9858 | 51.9859 | 0.01085 | 51.975 |  | 0.01085 |  | 51.975 | 51.975 | 5.1912 |  |  | 247.103
| 3.8538 | 51.8138 | 51.8138 | 0.01088 | 51.803 |  | 0.01088 |  | 51.803 | 51.803 | 5.1826 |  |  | 284.082
40 | 3.0894 | 51.9394 | 51.9394 | 0.01086 | 51.9285 |  | 0.01086 |  | 51.9285 | 51.9285 | 5.1889 |  |  | 252.708 | -423.538 | 0
| 3.6845 | 51.3386 | 51.3386 | 0.01096 | 51.3276 |  | 0.01096 |  | 51.3276 | 51.3276 | 5.1588 |  |  | 381.449 | 252.708 | 3.0894
| 3.8538 | 51.1676 | 51.1676 | 0.01098 | 51.1566 |  | 0.01098 |  | 51.1566 | 51.1566 | 5.1502 |  |  | 417.836 | 381.449 | 3.6845
[15 empty] | 417.836 | 3.8538
3.8496
3.8279
3.8216

## Sheet9
run4028 |  |  | 800 channels
P0 | Error | P1 | Error | P2 | Error | N | Error in N
156 | 0.844 | -233.625 | 0.358 | 6 | 0.119 | 2346.2031 | 48.1837
37.372 | 4.322 | -219.771 | 0.865 | 5 | 0.213 | 468.3833 | 57.7206
79 | 3.197 | -185.642 | 0.288 | 5.5 | 0.246 | 1089.1295 | 65.6281
35 | 0.879 | -174 | 0.122 | 2 | 0.663 | 175.4639 | 58.3077
65 | 0.749 | -163.556 | 0.292 | 5 | 0.202 | 814.6538 | 34.2501
71 | 2.936 | -129.352 | 0.368 | 6 | 0.093 | 1067.8232 | 47.1829
76 | 1.311 | -103.307 | 0.444 | 5.399 | 0.62 | 1028.5141 | 119.3986
298 | 1.493 | -57.756 | 0.185 | 5 | 0.021 | 3734.8746 | 24.414
535 | 5.129 | -38.782 | 0.132 | 5.727 | 0.148 | 7680.6373 | 211.0712
142.278 | 10.166 | -27 | 0.654 | 6 | 0.085 | 2139.8274 | 155.8534
57.044 | 6.115 | -14 | 0.149 | 4.507 | 0.536 | 644.4157 | 103.1354
175 | 4.377 | 8.188 | 0.318 | 5 | 0.062 | 2193.2988 | 61.2752
40.137 | 7.189 | 18.477 | 0.734 | 3 | 0.032 | 301.8285 | 54.1535
49.301 | 5.58 | 64 | 0.153 | 5 | 0.177 | 617.8949 | 73.2911
237 | 1.347 | 77.794 | 0.221 | 5.226 | 0.253 | 3104.4112 | 151.0917
115 | 3.482 | 105 | 0.196 | 6 | 0.056 | 1729.5728 | 54.7662
122 | 5.3 | 144.213 | 0.189 | 6 | 0.039 | 1834.8511 | 80.6142
75 | 4.311 | 159.413 | 0.283 | 3 | 0.069 | 563.9911 | 34.9345
122 | 1.257 | 170 | 0.133 | 6 | 0.315 | 1834.8511 | 98.1588
40 | 1.285 | 187 | 0.247 | 6 | 0.14 | 601.5905 | 23.8942
120 | 1.426 | 204.979 | 0.223 | 4.5 | 0.037 | 1353.5787 | 19.4937
282.846 | 7.118 | 222.797 | 0.183 | 6 | 0.048 | 4253.9369 | 112.2398
53.515 | 9.318 | 235 | 3.075 | 3 | 0.504 | 402.428 | 97.4067
99.892 | 4.713 | 276.193 | 0.315 | 4.908 | 0.46 | 1228.9227 | 128.8578
120.033 | 3.124 | 286.919 | 0.345 | 5 | 0.143 | 1504.3418 | 58.2157
170 | 1.251 | 310.315 | 0.283 | 6 | 0.043 | 2556.7598 | 26.3571
165 | 1.658 | 324 | 0.055 | 4 | 0.024 | 1654.374 | 19.4572
442 | 12.574 | 347.91 | 0.155 | 6 | 0.126 | 6647.5754 | 234.929
195 | 4.97 | 358.619 | 0.194 | 1.5 | 0.058 | 733.1885 | 33.9064
515 | 6.093 | 367.126 | 0.147 | 4.5 | 0.021 | 5809.1086 | 73.6483
250 | 3.805 | 375.97 | 0.211 | 4.555 | 0.21 | 2854.5283 | 138.3227
180 | 2.96 | 393.248 | 0.333 | 6 | 0.143 | 2707.1574 | 78.2204

## 25mg states
5012.2
5116.52
5251.63
5461.1
5474.9
5521.33
5533.8
5746.2
5748.4
5793.2
5860
5971.6
5980
6040.7
6082
6169
6362
6434
6468
6570
6678
6777