## 工作表1
12C Calibration
| 13C Energy[keV] | X11 [mm]
0.5 deg | 3089.443 | -361.397 | y = 4.4301x + 4690.5
| 3684.507 | -227.084
| 3853.807 | -188.855
5 deg | 3089.443 | -351.78 | 3089.443 | -351.792 | y = 4.4441x + 4652.8
| 3684.507 | -217.867 | 3684.507 | -217.882
| 3853.807 | -179.79 | 3853.807 | -179.802
10deg | 3089.443 | -321.767 | y = 4.4472x + 4520.4
| 3684.507 | -187.95
| 3853.807 | -149.896
15deg | 3089.443 | -268.675 | y = 4.4556x + 4286.5
| 3684.507 | -135.11
| 3853.807 | -97.1287
20deg | 3089.443 | -199.695 | y = 4.4842x + 3984.9
| 3684.507 | -66.9755
| 3853.807 | -29.2436
25deg | 3089.443 | -111.357 | y = 4.5057x + 3591.1
| 3684.507 | 20.7758
| 3853.807 | 58.2596
y = 4.5416x + 3112.8
30deg | 3089.443 | -5.1606 | -4.2792 | y = 4.5416x + 3108.8
| 3684.507 | 125.973 | 126.858
| 3853.807 | 163.095 | 163.971
35deg | 3089.443 | 117.067 | y = 4.5765x + 2553.7
| 3684.507 | 247.103
| 3853.807 | 284.082
40deg | 3089.443 | 252.708 | y = 4.6271x + 1920
| 3684.507 | 381.449
| 3853.807 | 417.836
Fit range
0.5deg | exec resmonE414#x 177 -468.05 -449.32 -600. 600.
5deg | exec resmonE414#x 179 -464.97 -445.35 -600. 600.
10deg | exec resmonE414#x 179 -450.62 -431.02 -600. 600.
15deg | exec resmonE414#x 180 -424.37 -405.35 -600. 600.
20deg | exec resmonE414#x 181 -388.89 -369.51 -600. 600.
25deg | exec resmonE414#x 181 -344.5 -325.23 -600. 600.
30deg | exec resmonE414#x 181 -293.34 -270.55 -600. 600.
35deg | exec resmonE414#x 179 -230.7 -208.67 -600. 0.
40deg | exec resmonE414#x 177 -160.37 -138.61 -600. 600.